## Slide 1
Tilgjengelighetsvurderinger - for rullestolbrukere og synshemmede
Rogaland

## Slide 2
Kartlagte objekter | 12/2021 *
Baderampe (antall) | 12
Fiskeplass (antall) | 43
Gapahuk/Hytte (antall) | 37
Grill-/Bålplass (antall) | 84
HC-parkeringsplass (antall) | 38
Parkeringsområde (antall) | 63
Sittegruppe (antall)** | 1 222
Toalett (antall) | 27
Turvei (m) | 299 886
Kartlagte objekt – status 31.12.2021
* Summen inneholder alle kategorier: Tilgjengelig, Delvis tilgjengelig, Ikke tilgjengelig og Ikke vurdert
** Inneholder alle sittegrupper og benker fra tettsteds- og friluftskartlegging

## Slide 3
Kartlagte objekt | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Baderampe (antall) | 2 | 2 | 3 | 5
Fiskeplass (antall) | 2 | 2 | 2 | 19
Gapahuk/Hytte (antall) | 4 | 4 | 8 | 20
Grill-/Bålplass (antall) | 5 | 5 | 5 | 20
HC-parkeringsplass (antall) | 7 | 7 | 7 | 11
Parkeringsområde (antall) | 19 | 19 | 25 | 30
Sittegruppe (antall)*** | 51 | 64 | 77 | 119
Toalett (antall) | 2 | 2 | 7 | 23
Turvei (meter) | 141 004 | 141 004 | 145 449 | 157 710
Kartlagte objekt – historikk (per 31.12.)**
** pga kommunesamslåing må vi begynne å med historikk på nytt i 2020
*** Inneholder alle sittegrupper og benker fra tettsteds- og friluftskartlegging

## Slide 4
Manuell rullestol |  |  | 
Kartlagte objekt | Tilgjengelig | Delvis tilgjengelig | Ikke tilgjengelig
Baderampe (antall) | 0 | 0 | 3
Fiskeplass (antall) | 11 | 0 | 32
Gapahuk/Hytte (antall) | 14 | 0 | 23
Grill-/Bålplass (antall) | 48 | 1 | 35
HC-parkeringsplass (antall) | 8 | 1 | 29
Parkeringsområde (antall) | 14 | 6 | 43
Sittegruppe (antall)** | 479 | 336 | 391
Toalett (antall) | 9 | 2 | 16
Turvei (m) | 131 049 | 41 818 | 127 019
Rullestolbrukere – tilgjengelighetsvurdering
** Inneholder alle sittegrupper og benker fra tettsteds- og friluftskartlegging

## Slide 5
Elektrisk rullestol * |  |  | 
Kartlagte objekt | Tilgjengelig | Delvis tilgjengelig | Ikke tilgjengelig
Fiskeplass (antall) | 12 | 0 | 31
Gapahuk/Hytte (antall) | 14 | 2 | 21
Toalett (antall) | 8 | 6 | 12
Turvei (m) | 225 862 | 15 235 | 58 789
Rullestolbrukere – tilgjengelighetsvurdering
* Det vises bare objekter med avvikende krav for el. rullestol

## Slide 6
Krav for fiskeplass
Rampe: Håndlist begge sider, to håndlist: høyde 85-95cm og 65-75cm, en håndlist: 75-85cm, eller bredde ≥ 90cm
Dekke: fast/tre og jevnt, plankeavstand ≤ 1cm ved tre dekke
Snusirkel ≥ 150
Stoppkant ≥ 10cm
Krav for gapahuk/hytte
Inngang: dørbredde ≥ 86cm, terskelhøyde ≤ 2,5cm
Dekke: fast og jevnt
Snusirkel ≥ 150
Rullestolbrukere – andel objekt som tilfredsstiller krav*
*Utvalg av krav basert på NS 11005:2011

## Slide 7
Krav for grill-/bålplass
Dekke: fast og jevnt
Helning ≤ 2,9°
Krav for sittegruppe (tettsted og friluft)
Dekke: fast og jevnt
Helning ≤ 2,9°
Høyde benk 45 – 50 cm
Armlener og Ryggstøtte
Bord: fri høyde 67-75cm, utstikk ≥ 50cm
Rullestolbrukere – andel objekt som tilfredsstiller krav*
*Utvalg av krav basert på NS 11005:2011

## Slide 8
Krav for parkeringsområder
Dekke: fast og jevnt
5% av alle parkeringsplasser må være HC-plasser, men minst 1
Krav for HC-parkeringsplasser
Størrelse: 450m x 600m
Markering: skilt og avgrensing på bakken
Rullestolbrukere – andel objekt som tilfredsstiller krav*
*Utvalg av krav basert på NS 11005:2011

## Slide 9
*Utvalg av krav basert på NS 11005:2011
Krav for toalett
Inngang: dørbredde ≥ 86cm, terskelhøyde ≤ 2,5cm
Rampe: Håndlist begge sider, to håndlist: høyde 85-95cm og 65-75cm, en håndlist: 75-85cm, eller bredde ≥ 90cm
Snusirkel ≥ 150
WC = tilgjengelig (snusirkel, handstøtte, fri sideareal rundt WC)
Servant = tilgjengelig (høyde servant under- og overkant)
Krav for turveier
Bredde ≥ 180cm
Dekke: fast og jevnt
Tverfall ≤ 2,9°
Stigning ≤ 3,8°
Rullestolbrukere – andel objekt som tilfredsstiller krav*

## Slide 10
Ledelinjer langs turvei (m) | 
Veidekke - fast og jevnt | 274 062
Ledelinje | 283 701
Ledelinje med god kontrast | 244 476
Ledelinje mangler | 15 030
Belysning | 216 459
Frihøyde (> 225cm) | 299 886
Synshemmede – andel objekt som tilfredsstiller krav*
*Utvalg av krav basert på NS 11005:2011

## Slide 11
Toalett (antall) | 
Med god belysning | 15
Inngang med god kontrast | 18
Synshemmede – andel objekt som tilfredsstiller krav*
*Utvalg av krav basert på NS 11005:2011
Gapahuk - inngang (antall) | 
Høyde ≥ 225 | 8
God kontrast | 23